# ОПРОСНЫЙ ЛИСТ   НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ, ПОСТАВКУ  И   ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКИ  ПО ОЧИСТКЕ  НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ВОД

ООО "ВодЭкоФильтр"
Адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе д. 73 лит. У

Тел./факс: 8 (812) 967 44 57
E-mail:  info@vodecofilter.com, wef-snab@mail.ru

1.Наименование предприятия (адрес)___________________________________________________________________

2.Телефон/факс  (код)______________________________________________________

3. E-mail__________________________________________________________________

4. Характеристика установки для согласования _________________________________________________________________________

| №№ п/п | Вопросы | Требования, предъявляемые к установке | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ### Тип установки |  | Тип установки рекомендует разработчик установки |
| 2. | Характеристика рабочей среды: - наименование; - производительность, л/с (м3/ч); - максимально возможная концентрация взвешенных веществ в стоке на установку, мг/л ; - максимально возможная концентрация нефтепродуктов в стоке (бензин, дизельное топливо, масла и пр.);на очистку, мг/л ; - рабочая температура , 0С ; - минимальная допустимая температура, 0С; - пожароопасные свойства; | Ливневые и талые воды с территории |  |
| 3. | Характеристика района (территории расположения) установки по ПЭУ; Характеристика помещения установки по НПБ 105-03 |  |  |
| 4. | Требования, предъявляемые к стокам после установки очистки: - по взвешенным веществам - по нефтепродуктам | г/л мг/л | Указать нормативы: - на возврат, - на слив в водоемы рыбохозяйственного назначения; – в канализацию. |
| 5. | Материал установки, в том числе: - контейнера; - сорбент для НП |  | Возможно изготовление в одном из 3-х вариантов: - нержавеюшая сталь; -ст.3 с антикоррозионным покрытием -стеклоплатик |
| 6. | Климатическое исполнение |  | По условиям вывода из эксплуатации на зимний период |
| 7. | #### Срок службы |  |  |
| 8. | Взрыво- пожароопасные и токсикологические свойства сорбентов (адсорбентов), используемых на установке |  | Особые требования Заказчика |
| 9. | Электрооборудование, электроосвещение |  | Категория и группа смеси по ПЭУ ПВТЗ |
| 10. | Класс опасности твердых отходов |  |  |
| 11. | Оборудование КИП и А |  | Категория и группа смеси по ПЭУ ПВТЗ |

От Заказчика:     ______________________  /Подпись/        «___ » _______ 20    г.

Исполнитель    (ФИО)                     Контактный телефон_______________