ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ  УСТАНОВКИ ОЧИСТКИ ВОДЫ

ООО "ВодЭкоФильтр"
Адрес: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Петергофское шоссе д. 73 лит. У

Тел./факс: 8 (812) 967 44 57
E-mail:  info@vodecofilter.com, wef-snab@mail.ru

Дата _________________

- Заказчик, компания ________________________________________________

- Контактное лицо __________________________________________________

- Телефон __________________________________________________________

- Факс ____________________________________________________________

- E-mail ___________________________________________________________

- Адрес ____________________________________________________________

- Технические данные:

| Потребление воды максимальное (пиковое) | м3/час |
| --- | --- |
| Потребление воды за час | м3/час |
| Потребление воды за сутки | м3/сут |
| Требуемое давление воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Давление исходной воды | Min _______ атм. Max _______ атм. |
| Температура исходной воды | Min _________ оС Max_________ оС |
| Требуемое качество воды: |  |
| Электропроводность |  |
| рН |  |
| - Питьевой стандарт |  |
| - Вода дистиллированная |  |
| - «Вода очищенная» |  |
| - Другие стандарты, требования |  |
| Применение воды |  |
| Источник водоснабжения: - Муниципальная сетевая вода - Артезианская скважина - Солоноватая (солончаковая) вода - Речная (поверхностная вода) - Морская вода - Другая |  |
| Размер подводящего трубопровода |  |
| Канализация |  |
| Электропитание |  |

| Анализ исходной воды |  |
| --- | --- |
| Электропроводность | мкСим/см |
| рН |  |
| Сухой остаток | мг/л |
| Жесткость общая | мг · экв/л |
| Железо (Feобщ. /Fe2+) | мг/л |
| Ca2+ | мг/л |
| Mg2+ | мг/л |
| K++ Na+ | мг/л |
| Гидрокарбонаты | мг/л |
| Sr2+ | мг/л |
| NH3+ | мг/л |
| Mn2+ | мг/л |
| Al3+ | мг/л |
| Cl- | мг/л |
| F- | мг/л |
| HCO3- | мг/л |
| SO42- | мг/л |
| NO3- | мг/л |
| PO43- | мг/л |
| Н2S | мг/л |
| СО2(свободный) | мг/л |
| SiО2 | мг/л |
| Перманганатная окисляемость | мгО/л |
| ОМЧ | кл/мл |
| ОКБ | кл/100 мл |
| Мутность | * мг/л |
| Взвешенные вещества | мг/л |
| Цветность | град. |
| Щелочность общая | мг · экв/л |

* - мутность после отстаивания